学院（系）近期实验室安全工作实施要点

1.  实验室各类人员（从学院领导开始做起）在思想上高度重视实验室安全问题。严格按照学校新颁布的“实验室安全管理规章制度”执行。
2.  学院各实验室要组织教师和实验技术人员认真研读学校新制定的《同济大学实验室安全管理规章制度汇编》中的各个文件。并按照其中的内容有针对性的对实验室进行仔细排查。发现问题及时整改。
3.  各学院（系）根据各自实验室的特点制定与之相适应的实验室安全守则、条例、实验操作规程细则、特种设备和危险化学品安全管理制度、实验室安全事故应急预案并上墙。各项措施要落实到实处。对已有的规章制度和条例要进一步完善。
4.  对学生（本科生、研究生）要进行全方位的实验室安全教育，并要常态化。
5.  对于易爆、易燃等危险化学品必须进行有效管理（包括申购、运输、储存、使用等各个环节）、严格按照操作规范进行实施。
6.  各个学院（系）要仔细排查在用特种设备的隐患，包括“压力容器”、气瓶和压力表、空气压缩机以及行车，保证这些特种设备的安全使用。
8.  对各种气瓶必须固定，严禁在实验室中存放不易混放的气体（如：氢气和氧气），对新添置的气瓶要及时申报，以便能按时进行安检。
9.  需要操作证（上岗证）进行操作的特种设备（如行车），必须由持证者操作和使用，严禁无证操作。对于没有操作证的单位要及时对有关人员进行培训，使其取得合法的操作资格证。
10. 实验室中严禁吸烟，用电设备周围不得堆放杂物；安全使用可燃性气体，确保各类消防设施齐全和有效使用；实验室消防安全通道必须畅通。

务请各学院（系）召开全院（系）安全工作会议，布置和落实实验室安全工作的各项任务。实验室与设备管理处将在今后的两周内对各单位进行实验室安全工作检查。对存在严重安全隐患的单位，将在学校层面进行通报批评，并要求及时整改。

实验室与设备管理处

2010年11月17日